PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD (PSS) – PLANTILLA EDITABLE

Fecha: ____ / ____ / ______    Versión: 1.0    Obra: ______________________________

1. DATOS GENERALES DE LA OBRA

| Promotor | ____________________________________________ |
| --- | --- |
| Contratista principal | ____________________________________________ |
| Subcontratistas / Autónomos | ____________________________________________ |
| Dirección Facultativa | ____________________________________________ |
| Coordinador de Seguridad y Salud | ____________________________________________ |
| Ubicación de la obra | ____________________________________________ |
| Plazo previsto de ejecución | ____________________________________________ |

2. AGENTES Y ORGANIZACIÓN PREVENTIVA

Sistema preventivo de las empresas intervinientes (SPA/Servicio Propio/Mancomunado). Nombramiento de recursos preventivos y responsables de CAE.

| Recurso preventivo (Contratista) | ____________________________________________ |
| --- | --- |
| Recurso preventivo (Subcontratas) | ____________________________________________ |
| Servicio de Prevención Ajeno (si aplica) | ____________________________________________ |

3. INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS BASE

• Estudio/Estudio Básico de Seguridad y Salud (ESS).

• Proyecto y planos aplicables.

• Evaluaciones de riesgos por tajos/unidades de obra.

• Procedimientos, permisos de trabajo y plan de emergencias.

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR UNIDADES DE OBRA

Completar por cada unidad de obra (añadir filas según necesidad).

| Unidad de obra | Riesgos relevantes | Medidas colectivas | EPIs | Permisos/Proced. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |

5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y EPIs

• Protecciones colectivas prioritarias (barandillas, redes, cubiertas temporales, señalización).

• EPIs mínimos: casco, calzado S3, gafas; según tajo: arnés y subsistema, guantes específicos, protección respiratoria, pantalla de soldadura, etc.

6. SEÑALIZACIÓN Y VIALIDAD INTERNA

• Plano de circulación interna, límites de velocidad, radios de giro y pasos peatonales.

• Señales de obligación/prohibición/peligro e información de emergencia.

7. PERMISOS DE TRABAJO (CRÍTICOS)

| Tipo | Requisitos previos | Responsable | Validez |
| --- | --- | --- | --- |
| Altura y andamios | Inspección andamio, línea de vida, EPIs | Recurso preventivo | Diaria |
| Corte/soldadura | Zonas calientes, extinción, ignífugos | Encargado | Tarea |
| Espacios confinados | Mediciones, rescate, vigilancia | Jefe de obra | Tarea |
| Izado y grúas | Eslingado, señalista, radio seguridad | Señalista/Jefe de obra | Tarea |

8. PLAN DE EMERGENCIAS

| Punto de reunión | ____________________________________________ |
| --- | --- |
| Medios de extinción | ____________________________________________ |
| Botiquín / primeros auxilios | ____________________________________________ |
| Teléfonos de emergencia | ____________________________________________ |
| Hospital/Centro cercano | ____________________________________________ |

9. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (CAE)

• Registro de contratas, actas de coordinación, intercambio documental (formación PRL, TPC, aptos médicos, seguros).

• Planificación de reuniones de coordinación (frecuencia) y responsables.

10. INSPECCIONES Y REGISTROS

• Inspecciones periódicas de andamios, PEMP, carretillas, izado, líneas de vida.

• Libro de Incidencias y cierre de no conformidades.

• Entrega/recepción de EPIs y hojas de control diario.

FIRMAS

Coordinador de Seguridad y Salud: _____________________________     Fecha: ___ / ___ / _____

Representante del Contratista: _______________________________     Fecha: ___ / ___ / _____